## Electrical+Optical
C-frame |  |  |  | Optical fibre (attenuation) |  |  |  |  | HV | HV | Low voltage |  | Gas tightness
[9 empty] | Cabel con. | 1800V | 7V/4,1 A | 7V/2,1 A | [mbar/min@ 1bar]
N | Layer | Quarter | Module | Colour | dBm | dB | dBm | dB |  | Imax , nA | "+6V" | "-6V" | F-modules | S-modules
1 | L0(X) | 2 (U) | M043 | blue |  |  |  |  | OK | 0.3 | 6.27 | -6.63
2 | L0(X) | 2 (U) | M039 | orange |  |  |  |  | OK | 0.7 | 6.28 | -6.63
3 | L0(X) | 2 (U) | M178 | green |  |  |  |  | OK | 0.3 | 6.28 | -6.64
4 | L0(X) | 2 (U) | M040 | brown |  |  |  |  | OK | 0.6 | 6.27 | -6.64
5 | L0(X) | 2 (U) | M180 | grey |  |  |  |  | OK | 0.3 | 6.29 | -6.62
6 | L0(X) | 2 (U) | M041 | white |  |  |  |  | OK | 0.5 | 6.27 | -6.63
7 | L0(X) | 2 (U) | M042 | red |  |  |  |  | OK | 0.2 | 6.29 | -6.64
8 | L0(X) | 2 (U) | W017 | blac2 |  |  |  |  | OK | 0.6 | 6.3 | -6.59
9 | L0(X) | 2 (U) | W100 | yellow |  |  |  |  | OK | 0.4 | 6.29 | -6.64
|  |  |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 6.3 | -6.59
|  |  |  | min | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 6.27 | -6.64
1 | L0(X) | 0(L) | M043 | blue |  |  |  |  | OK | 0.3 | 6.29 | -6.6
2 | L0(X) | 0(L) | M039 | orange |  |  |  |  | OK | 0.7 | 6.29 | -6.63
3 | L0(X) | 0(L) | M178 | green |  |  |  |  | OK | 0.3 | 6.28 | -6.64
4 | L0(X) | 0(L) | M040 | brown |  |  |  |  | OK | 0.6 | 6.28 | -6.64
5 | L0(X) | 0(L) | M180 | grey |  |  |  |  | OK | 0.3 | 6.3 | -6.59
6 | L0(X) | 0(L) | M041 | white |  |  |  |  | OK | 0.7 | 6.3 | -6.63
7 | L0(X) | 0(L) | M042 | red |  |  |  |  | OK | 0.2 | 6.27 | -6.64
8 | L0(X) | 0(L) | W056 | blac2 |  |  |  |  | OK | 0.6 | 6.28 | -6.64
9 | L0(X) | 0(L) | W118 | yellow |  |  |  |  | OK | 0.3 | 6.25 | -6.63
|  |  |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 6.25 | -6.64
|  |  |  | min | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 6.3 | -6.59
1 | L1(U) | 2 (U) | M181 | blue |  |  |  |  | OK | 0.3 | 6.28 | -6.63
2 | L1(U) | 2 (U) | M059 | orange |  |  |  |  | OK | 0.6 | 6.28 | -6.65
3 | L1(U) | 2 (U) | M044 | green |  |  |  |  | OK | 0.2 | 6.29 | -6.64
4 | L1(U) | 2 (U) | M045 | brown |  |  |  |  | OK | 0.6 | 6.29 | -6.63
5 | L1(U) | 2 (U) | M046 | grey |  |  |  |  | OK | 0.2 | 6.28 | -6.64
6 | L1(U) | 2 (U) | M047 | white |  |  |  |  | OK | 0.5 | 6.28 | -6.64
7 | L1(U) | 2 (U) | M182 | red |  |  |  |  | OK | 0.2 | 6.28 | -6.64
8 | L1(U) | 2 (U) | W018 | blac2 |  |  |  |  | OK | 0.6 | 6.28 | -6.64
9 | L1(U) | 2 (U) | W101 | yellow |  |  |  |  | OK | 0.3 | 6.29 | -6.64
|  |  |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 6.28 | -6.65
|  |  |  | min | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 6.29 | -6.63
1 | L1(U) | 0(L) | M181 | blue |  |  |  |  | OK | 0.3 | 6.29 | -6.64
2 | L1(U) | 0(L) | M059 | orange |  |  |  |  | OK | 0.6 | 6.28 | -6.64
3 | L1(U) | 0(L) | M044 | green |  |  |  |  | OK | 0.3 | 6.3 | -6.63
4 | L1(U) | 0(L) | M045 | brown |  |  |  |  | OK | 0.6 | 6.3 | -6.64
5 | L1(U) | 0(L) | M046 | grey |  |  |  |  | OK | 0.3 | 6.27 | -6.64
6 | L1(U) | 0(L) | M047 | white |  |  |  |  | OK | 0.6 | 6.29 | -6.63
7 | L1(U) | 0(L) | M182 | red |  |  |  |  | OK | 0.2 | 6.29 | -6.64
8 | L1(U) | 0(L) | W057 | black |  |  |  |  | OK | 0.6 | 6.29 | -6.65
9 | L1(U) | 0(L) | W120 | yellow |  |  |  |  | OK | 0.3 | 6.3 | -6.63
|  |  |  | max | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 6.27 | -6.65
|  |  |  | min | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 6.3 | -6.63

## GasTightness
[11 empty] | Layer > | L0(X) | [8 empty] | L1(U)
Layer > | L0(X) | L0(X) | L0(X) | L0(X) | L1(U) | L1(U) | L1(U) | L1(U) | Pipes |  | Nmeas. > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Tube > | F-Low | S-Low | F-Up | S-Up | F-Low | S-Low | F-Up | S-Up | Only |  | Time | L0(X) 1: Pressure , mb |  | dP/dt , mb/sec
Time, sec | P , mb | P , mb | P , mb | P , mb | P , mb | P , mb | P , mb | P , mb | P , mb | min | sec | M043 | M039 | M178 | M040 | M180 | M041 | M042 | war056/017 | war118/100 | M181 | M059 | M044 | M045 | M046 | M047 | M182 | war018/057 | war101/120 |  | M043 | M039 | M178 | M040 | M180 | M041 | M042 | war/ | war/ | M181 | M059 | M044 | M045 | M046 | M047 | M182 | war/ | war/
0 | 12.7 | 14.3 | 13.6 | 13.2 | 11.5 | 11.5 | 13.6 | 11.7 | 11.5 |  | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 6 | 6.75 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
10 | 12.6 | 14.1 | 13.6 | 13.2 | 11.2 | 11.4 | 13.6 | 11.7 | 11.2 |  | 10 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.15 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6 | 5.9 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.6 |  | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
20 | 12.4 | 14.05 | 13.6 | 13.1 | 11 | 11.25 | 13.6 | 11.65 | 11 |  | 20 | 6.6 | 6.15 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 5.95 | 5.9 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.5 |  | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0 | 0.01
30 | 12.3 | 13.9 | 13.5 | 13.1 | 10.7 | 11.1 | 13.5 | 11.6 | 10.7 |  | 30 | 6.55 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 5.85 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.05 | 6.1 | 5.4 |  | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02
40 | 12.1 | 13.8 | 13.4 | 13 | 10.5 | 11 | 13.5 | 11.6 | 10.4 |  | 40 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.75 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.05 | 6.1 | 5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01
50 | 11.9 | 13.7 | 13.4 | 12.9 | 10.2 | 10.9 | 13.4 | 11.5 | 10.15 |  | 50 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.85 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.05 | 5.1 |  | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.02
60 | 11.8 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 10 | 10.8 | 13.4 | 11.5 | 10 | 1 | 60 | 6.5 | 6.1 | 6.15 | 6.1 | 5.85 | 5.65 | 5.7 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 4.9 |  | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
90 | 11.4 | 13.3 | 13.2 | 12.7 | 9.4 | 10.5 | 13.3 | 11.4 | 9.2 |  | 90 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 5.4 | 5.6 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0.0016667 | 0.01
120 | 10.9 | 12.9 | 13.1 | 12.6 | 8.7 | 10.1 | 13.1 | 11.2 | 8.4 | 2 | 120 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 5.1 | 5.5 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6 | 6 | 6 | 5.95 | 4.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0.013333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0.01
150 | 10.6 | 12.6 | 13 | 12.4 | 8.1 | 9.8 | 13 | 11.1 | 7.65 |  | 150 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 4.7 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 4 |  | 0.0016667 | 0.0016667 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0.013333
180 | 10.1 | 12.4 | 12.9 | 12.3 | 7.6 | 9.4 | 12.9 | 10.95 | 7 | 3 | 180 | 6.45 | 6.05 | 6.1 | 6.05 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 3.6 |  | 0.0016667 | 0.0016667 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0.01 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667
210 | 9.7 | 12.1 | 12.8 | 12.1 | 7.1 | 9.1 | 12.7 | 10.8 | 6.4 |  | 210 | 6.4 | 6 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.65 | 6.1 | 4.2 | 5.2 | 6.15 | 6 | 6.2 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.9 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0.01 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0.01
240 | 9.4 | 11.8 | 12.7 | 11.95 | 6.7 | 8.8 | 12.6 | 10.7 | 5.8 | 4 | 240 | 6.4 | 6 | 6.05 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.65 | 6 | 3.9 | 5.1 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 3.1 |  | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0 | 0.01 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.18 |  | 270 | 6.4 | 6 | 6 | 6 | 5.75 | 5.5 | 5.6 | 6 | 3.6 | 5 | 6 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0.01
| 3.3 | 2.5 | 0.9 | 1.25 | 4.8 | 2.7 | 1 | 1 | 5.7 | 5 | 300 | 6.4 | 6 | 6 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 6 | 3.3 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0.0016667 | 0.0033333
[11 empty] | 330 | 6.4 | 6 | 6 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 6 | 3 | 4.8 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.85 | 2.5 |  | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0.0066667
[10 empty] | 6 | 360 | 6.35 | 6 | 6 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 6 | 2.8 | 4.7 | 5.8 | 5.75 | 6.05 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2.3 |  | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0.0066667 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667
[11 empty] | 390 | 6.3 | 6 | 6 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 2.6 | 4.6 | 5.7 | 5.7 | 6 | 5.75 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667
[10 empty] | 7 | 420 | 6.3 | 6 | 6 | 6 | 5.7 | 5.45 | 5.6 | 5.9 | 2.3 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1.9 |  | 0 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0.0033333
[11 empty] | 450 | 6.3 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.7 | 5.45 | 5.6 | 5.9 | 2 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 1.8 |  | 0 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0.0033333 | 0.0066667 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0.0033333
[10 empty] | 8 | 480 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 1.8 | 4.4 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667
[11 empty] | 510 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 1.6 | 4.3 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0.0066667 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333
[10 empty] | 9 | 540 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.55 | 5.8 | 1.4 | 4.2 | 5.35 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 1.4
[30 empty] | mb/min | 0.045455 | 0.045455 | 0.036364 | 0.045455 | 0.027273 | 0.036364 | 0.040909 | 0.063636 | 0.53636 | 0.21818 | 0.15455 | 0.1 | 0.10909 | 0.072727 | 0.063636 | 0.054545 | 0.045455 | 0.53636
[31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1.5
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0.045455 | 0.090909 | 0.10909 | 0.18182 | 0.13636 | 0.21818 | 0.28636 | 0.063636 | 0.80455 | 0.21818 | 0.30909 | 0.3 | 0.43636 | 0.36364 | 0.38182 | 0.38182 | 0.045455 | 0.80455
[30 empty] | dP/dt_prod | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.05 | 1.05 | 2.05 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.4
[30 empty] | dP/dt_V | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.05 | 1.05 | 2.05 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.4
[30 empty] | dP/dt_sum | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 1.22 | 3.27 | 3.67 | 5.07 | 7.47 | 10.87 | 15.27 | 20.67 | 27.07 | 34.47 | 42.87 | 52.27
[30 empty] | dP/dt_sum/V | 0.05 | 0.025 | 0.016667 | 0.0125 | 0.024 | 0.028333 | 0.17429 | 3.27 | 2.4467 | 5.07 | 3.735 | 3.6233 | 3.8175 | 4.134 | 4.5117 | 4.9243 | 42.87 | 34.8467
11.1
| 10.9 | [29 empty] | 0.045455 | 0.045455 | 0.018182 | 0.072727 | -0.045455 | 0.081818 | 0.068182 | 0.037121 | 0.53636 | 0.21818 | 0.090909 | -0.0090909 | 0.13636 | -0.072727 | 0.018182 | -1.4433e-15 | 0.056061 | 0.53636
| 10.8 | [29 empty] | 0.01 | 0.022361 | 0.036056 | 0.05 | 0.064031 | 0.078102 | 0.092195 | 0.070711 | 0.018028 | 0.01 | 0.022361 | 0.036056 | 0.05 | 0.064031 | 0.078102 | 0.092195 | 0.070711 | 0.018028
10.7
10.6
10.6
10.5
10.3
10.1
9.9
9.7
9.5
9.3
Measurement of 24.10.2006
Layer > | L0(X) | L0(X) | L0(X) | L0(X) | L1(U) | L1(U) | L1(U) | L1(U)
Tube > | F-Low | S-Low | F-Up | S-Up | F-Low | S-Low | F-Up | S-Up
Time, sec | P , mb | P , mb | P , mb | P , mb | P , mb | P , mb | P , mb | P , mb
0 | 11.2 | 11 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 12.6 | 11.6
10 | 11.1 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 12.5 | 11.6
20 | 11.1 | 10.7 | 11.1 | 11.4 | 11.2 | 12.4 | 11.5
30 | 11 | 10.6 | 11.1 | 11.4 | 11 | 12.3 | 11.5
40 | 10.9 | 10.5 | 11 | 11.3 | 10.6 | 12.2 | 11.5
50 | 10.8 | 10.4 | 11 | 11.3 | 10.4 | 12 | 11.4
60 | 10.8 | 10.3 | 11 | 11.2 | 10.1 | 11.9 | 11.4
90 | 10.5 | 10 | 10.9 | 11.1 | 9.3 | 11.6 | 11.3
120 | 10.3 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | 8.6 | 11.2 | 11.2
150 | 10.1 | 9.4 | 10.6 | 10.7 | 8 | 10.9 | 11.05
180 | 9.9 | 9.2 | 10.5 | 10.6 | 7.3 | 10.6 | 10.9
210 | 9.7 | 8.9 | 10.3 | 10.4 | 6.7 | 10.3 | 10.8
240 | 9.5 | 8.7 | 10.2 | 10.3 | 6.1 | 10 | 10.7
| 1.7 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 5.7 | 2.6 | 0.9 | 0
| 3.3 | 2.5 | 0.9 | 1.25 | 4.8 | 2.7 | 1 | 1 | 5.7 | 5
Empty system