## Electrical+Optical
C-frame | T2-Q02-VX |  |  | Optical fibre (attenuation) |  |  |  |  | HV | HV | Low voltage |  | Gas tightness
[5 empty] | 25.07.2006; 11.30 |  | 25.07.2006; 14.00 |  | Cabel con. | 1800V | 7V/4,1 A | 7V/2,1 A | [mbar/min@ 1bar]
N | Layer | Quarter | Module | Colour | dBm | dB | dBm | dB |  | Imax , nA | "+6V" | "-6V" | F-modules | S-modules
1 | 2 (V) | 2 (U) | M173 | blue | -24.2 | -4.56 |  |  | OK | 0.4 | 5.89 | 6.64
2 | 2 (V) | 2 (U) | M048 | orange | -24.82 | -5.18 |  |  | OK | 4.2 | 6.3 | 6.64
3 | 2 (V) | 2 (U) | M049 | green | -23.83 | -4.19 |  |  | OK | 0.9 | 6.3 | 6.65
4 | 2 (V) | 2 (U) | M050 | brown | -24.27 | -4.63 |  |  | OK | 1 | 6.31 | 6.65
5 | 2 (V) | 2 (U) | M051 | grey | -24.27 | -4.81 |  |  | OK | 0.7 | 6.31 | 6.65
6 | 2 (V) | 2 (U) | M052 | white | -25.45 | -5.81 |  |  | OK | 0.3 | 6.3 | 6.65
7 | 2 (V) | 2 (U) | M0174 | red | -24.82 | -5.18 |  |  | OK | 0.2 | 6.3 | 6.65
8 | 2 (V) | 2 (U) | war015 | black | -25.53 | -5.88 |  |  | OK | 0.2 | 6.29 | 6.65
9 | 2 (V) | 2 (U) | war097 | yellow | -25.48 | -5.83 |  |  | OK | 0.7 | 6.3 | 6.65
|  |  |  | max | -23.83 | -4.19 | 0 | 0 |  | 4.2 | 5.89 | 6.64
|  |  |  | min | -25.53 | -5.88 | 0 | 0 |  | 0.2 | 6.31 | 6.65
1 | 2 (V) | 0 (L) | M173 | blue | -23.18 | -0.19 | -23.7 | -0.7 | OK | 0.5 | 6.28 | 6.63
2 | 2 (V) | 0 (L) | M048 | orange | -25.22 | -2.19 | -24.2 | -1.2 | OK | 5.6 | 6.26 | 6.64
3 | 2 (V) | 0 (L) | M049 | green | -23.79 | -0.74 | -23 | 0 | OK | 3.5 | 6.29 | 6.63
4 | 2 (V) | 0 (L) | M050 | brown | -22.84 | -0.2 | -22.7 | 0.4 | OK | 0.4 | 6.29 | 6.64
5 | 2 (V) | 0 (L) | M051 | grey | -24.07 | -1.02 | -23.4 | -0.4 | OK | 10.3 | 6.28 | 6.63
6 | 2 (V) | 0 (L) | M052 | white | -23.15 | -0.09 | -24.8 | -1.7 | OK | 0.4 | 6.26 | 6.64
7 | 2 (V) | 0 (L) | M0174 | red | -27.39 | -4.35 | -21.7 | 1.3 | OK | 0.2 | 6.24 | 6.64
8 | 2 (V) | 0 (L) | war053 | black | -22.95 | 0.09 | -21.7 | 1.3 | OK | 1.4 | 6.99 | 6.64
9 | 2 (V) | 0 (L) | war113 | yellow | -24.12 | -1.09 | -22.6 | 0.4 | OK | 0.7 | 6.28 | 6.63
|  |  |  | max | -27.39 | -4.35 | -24.8 | -1.7 |  | 0.2 | 6.24 | 6.63
|  |  |  | min | -22.84 | 0.09 | -21.7 | 1.3 |  | 10.3 | 6.99 | 6.64
1 | 3 (X) | 2 (U) | M053 | blue | -25.51 | -5.86 |  |  | OK | 0.3 | 6.25 | 6.7
2 | 3 (X) | 2 (U) | M175 | orange | -24.78 | -5.14 |  |  | OK | 4.9 | 6.24 | 6.65
3 | 3 (X) | 2 (U) | M054 | green | -24.08 | -4.44 |  |  | OK | 0.8 | 6.26 | 6.65
4 | 3 (X) | 2 (U) | M055 | brown | -24.45 | -4.81 |  |  | OK | 0.3 | 6.25 | 6.65
5 | 3 (X) | 2 (U) | M056 | grey | -24.81 | -5.16 |  |  | OK | 0.6 | 6.23 | 6.65
6 | 3 (X) | 2 (U) | M176 | white | -24.67 | -5.02 |  |  | OK | 0.3 | 6.26 | 6.65
7 | 3 (X) | 2 (U) | M057 | red | -23.71 | -4.06 |  |  | OK | 0.6 | 6.25 | 6.65
8 | 3 (X) | 2 (U) | war016 | black | -22.26 | -2.61 |  |  | OK | 0.2 | 6.26 | 6.65
9 | 3 (X) | 2 (U) | war098 | yellow | -23.18 | -3.53 |  |  | OK | 0.9 | 6.24 | 6.65
|  |  |  | max | -25.51 | -5.86 | 0 | 0 |  | 0.2 | 6.23 | 6.65
|  |  |  | min | -22.26 | -2.61 | 0 | 0 |  | 4.9 | 6.26 | 6.7
1 | 3 (X) | 0 (L) | M053 | blue | -25.63 | -2.58 | -23.27 | -0.23 | OK | 0.7 | 6.27 | 6.63
2 | 3 (X) | 0 (L) | M175 | orange | -27.4 | -4.37 | -24.45 | -1.4 | OK | 4.7 | 6.29 | 6.63
3 | 3 (X) | 0 (L) | M054 | green | -28.53 | -5.47 | -22.46 | 0.5 | OK | 1.4 | 6.27 | 6.63
4 | 3 (X) | 0 (L) | M055 | brown | -26.2 | -3.12 | -22.71 | 0.33 | OK | 0.4 | 6.29 | 6.63
5 | 3 (X) | 0 (L) | M056 | grey | -26.15 | -3.1 | -24.71 | -1.66 | OK | 0.7 | 5.93 | 6.63
6 | 3 (X) | 0 (L) | M176 | white | -25.54 | -2.51 | -22.78 | 0.26 | OK | 0.4 | 6.28 | 6.63
7 | 3 (X) | 0 (L) | M057 | red | -29.19 | -6.12 | -22.83 | 0.22 | OK | 0.2 | 6.26 | 6.63
8 | 3 (X) | 0 (L) | war054 | black | -24.77 | -1.7 | -22.48 | 0.57 | OK | 2 | 6.29 | 6.63
9 | 3 (X) | 0 (L) | war115 | yellow | -25.14 | -2.09 | -23.14 | -0.1 | OK | 1.1 | 6.28 | 6.64
|  |  |  | max | -29.19 | -6.12 | -24.71 | -1.66 |  | 0.2 | 5.93 | 6.63
|  |  |  | min | -24.77 | -1.7 | -22.46 | 0.57 |  | 4.7 | 6.29 | 6.64

## GasTightness
[10 empty] | Layer | 2 (V) | [8 empty] | 3 (X)
Layer | 2 (V) | 2 (V) | 2 (V) | 2 (V) | 3 (X) | 3 (X) | 3 (X) | 3 (X) |  | Nmeas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2
Tube | F-Low | S-Low | F-Up | S-Up | F-Low | S-Low | F-Up | S-Up |  | Time | 2 (V) 1: Pressure , mb |  | dP/dt , mb/sec
Time, sec | P_VFL | P_VSL | P_VFU | P_VSU | P_XFL | P_XSL | P_XFU | P_XSU | min | sec | M173 | M048 | M049 | M050 | M051 | M052 | M0174 | war015/053 | war097/113 | M053 | M175 | M054 | M055 | M056 | M176 | M057 | war016/054 | war098/115 |  | M173 | M048 | M049 | M050 | M051 | M052 | M0174 | war015/053 | war097/113 | M053 | M175 | M054 | M055 | M056 | M176 | M057 | war016/054 | war098/115
0 | 14.7 | 18.4 | 14.3 | 7.2 | 6.2 | 6.8 | 13.1 | 35.3 |  | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.35 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 6 | 5.6 |  | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
10 | 14.7 | 18.4 | 14.3 | 7.1 | 6.1 | 6.7 | 13.1 | 35.2 |  | 10 | 5.7 | 5.5 | 5.15 | 5.35 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.55 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.6 |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 14.7 | 18.3 | 14.2 | 7.1 | 6.1 | 6.7 | 13.1 | 35.1 |  | 20 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.35 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.005
30 | 14.6 | 18.3 | 14.2 | 7 | 6.1 | 6.6 | 13 | 34.9 |  | 30 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.55 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 6 | 5.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.005
40 | 14.6 | 18.2 | 14.1 | 6.9 | 6 | 6.6 | 13 | 34.9 |  | 40 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.55 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.45 | 5.25 | 5.3 | 5.3 | 5.95 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 14.6 | 18.2 | 14 | 6.9 | 6 | 6.6 | 13 | 34.8 |  | 50 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.55 | 5.35 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.95 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | -0.005 | 0 | 0 | 0
60 | 14.5 | 18.1 | 13.9 | 6.8 | 6 | 6.5 | 12.9 | 34.6 | 1 | 60 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.15 | 5.35 | 5.3 | 5.95 | 5.5 |  | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0.0016667 | 0.005 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0
90 | 14.5 | 18 | 13.6 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 12.9 | 34.2 |  | 90 | 5.65 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 5.5 |  | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0.0016667 | 0.005 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0
120 | 14.4 | 17.9 | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 6.2 | 12.9 | 33.8 | 2 | 120 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.25 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.35 | 4.95 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 5.5 |  | -0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0
150 | 14.4 | 17.7 | 13.2 | 6.4 | 5.7 |  | 12.8 | 33.5 |  | 150 | 5.65 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 5.35 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5 | 5.9 | 5.5 |  | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0
180 | 14.2 | 17.6 | 13.2 | 6.3 | 5.6 |  | 12.7 | 33.2 | 3 | 180 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 4.85 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.9 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0.005 | 0 | 0 | 0.0016667 | -0.0016667 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0
210 | 14.1 | 17.5 | 13 | 6.2 | 5.5 |  | 12.7 | 32.8 |  | 210 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.25 | 5.35 | 4.75 | 4.8 | 4.9 | 5.9 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0.005 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0 | 0
240 | 14 | 17.4 | 12.8 | 6 | 5.4 |  | 12.6 | 32.5 | 4 | 240 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.75 | 4.8 | 5.9 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0 | 0.0016667
[10 empty] | 270 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.05 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4.75 | 5.9 | 5.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | -0.0016667 | 0 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0 | 0.0016667
[9 empty] | 5 | 300 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.55 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.25 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 5.9 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0.005 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0
[10 empty] | 330 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.55 | 4.5 | 4.6 | 5.9 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0
[9 empty] | 6 | 360 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 5.2 | 5 | 5 | 5.1 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 5.85 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 390 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 5.2 | 5 | 5 | 5.05 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 5.85 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0
[9 empty] | 7 | 420 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 4.85 | 4.3 | 5.2 | 4.9 | 4.95 | 5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 5.8 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0 | 0
[10 empty] | 450 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.25 | 5.2 | 4.85 | 4.9 | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.35 | 5.8 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0 | 0
[9 empty] | 8 | 480 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 5.1 | 4.8 | 4.85 | 4.95 | 4.2 | 4.15 | 4.3 | 5.8 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0 | 0.0016667
[10 empty] | 510 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.45 | 4.75 | 4.15 | 5.1 | 4.75 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 5.8 | 5.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0.0016667 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0.0033333 | 0.0016667 | 0 | 0.0016667
[9 empty] | 9 | 540 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.45 | 4.7 | 4.1 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.05 | 4 | 4.15 | 5.8 | 5.3
[29 empty] | mb/min | 0.0090909 | 0 | 0.027273 | 0.013636 | 0 | 0.027273 | 0.031818 | 0.081818 | 0.13636 | 0.027273 | 0.10909 | 0.090909 | 0.072727 | 0.14091 | 0.16364 | 0.13182 | 0.027273 | 0.045455
[30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1.5
[39 empty] | 0.036 | 0.108 | 0.09 | 0.066 | 0.144 | 0.162 | 0.144 | 0.144 | 0.144
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.216 | 0.27 | 0.264 | 0.72 | 0.972 | 1.008 | 0.144 | 0.216
[30 empty] | 0.0090909 | 0 | 0.081818 | 0.054545 | 0 | 0.16364 | 0.22273 | 0.081818 | 0.20455 | 0.027273 | 0.21818 | 0.27273 | 0.29091 | 0.70455 | 0.98182 | 0.92273 | 0.027273 | 0.068182
[29 empty] | dP/dt_prod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.64 | 0.05 | 0.16 | 0.1 | 0 | 0.45 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.1
[37 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[29 empty] | dP/dt_V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.025 | 0.32 | 0.05 | 0.16 | 0.1 | 0 | 0.45 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 0.05
[29 empty] | dP/dt_sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.025 | 0.185 | 0.05 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.66 | 0.89 | 0.91 | 0.01 | 0.035
[29 empty] | dP/dt_sum/V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014286 | 0.025 | 0.12333 | 0.05 | 0.105 | 0.07 | 0.0525 | 0.132 | 0.14833 | 0.13 | 0.01 | 0.023333